## Hoja1
CODIGO | HIJO | NOMBRE | DESCRPCIÓN CORTA | DESCRIPCIÓN LARGA | CATEGORÍA | Sub categoria (MARCA=/FABRICANTE | SUBSUBCATEGORÍA2 | SUBSUBCATEGORÍA3 | Columna1 | RANGO | AMPERAJE | VOLTAJE | POLOS | OHMS | WATTS | TAMAÑO | SALIDA RELEVADOR | OPCIONES SALIDA | CARACTERISTICA | CARACTERISTICA2 | CARACTERISTICA3 | RELACIONADOS | IMAGEN
ACD10TRMS |  | AMPROBE ACD- 10TRMS | Voltampermetro de gancho ACD-10TRMS | Voltampermetro de gancho Apertura de pinza para medir cables de hasta 25mm .Volts CA/CD: 600V , Amperes : 600ACA , resistencia: 20 MW , CAPACITANCIA : 3000 mF , FRECUENCIA , INCLUYE PUNTAS Y ESTUCHE | MEDICION | AMPROBE | VOLTAMPERMETRO | [11 empty] | VCA/VCD:600V | ACA:600V |  |  | acd-10trms-plus.jpg¦acd-10trms-plus2.jpg
AMP108 |  | FIMESA amperimetro 108 | Amperimetro FIMESA MOD. 108 | Amperimetro para tablero CD FIMESA MOD. 108.Dimensiones 61 x 61mm. Recomendando para uso en equipos donde la resistencia a golpes, vibraciones y cambios de temperatura tiene mayor importancia que la precision.Hasta 30 ACD es conexión directa | MEDICION | FIMESA | AMPERIMETRO CD | N/A |  | 5¦10¦15¦20¦25¦30¦50¦100¦150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SHUNTFW | amp108.jpg¦dimensiones 108118.jpg¦dimensiones 108118-1.jpg
AMP108-5 | AMP108 | [8 empty] | 5 | [12 empty] | amp108.jpg¦dimensiones 108118.jpg¦dimensiones 108118-1.jpg
AMP108-10 | AMP108 | [8 empty] | 10 | [12 empty] | amp108.jpg¦dimensiones 108118.jpg¦dimensiones 108118-1.jpg
AMP108-15 | AMP108 | [8 empty] | 15 | [12 empty] | amp108.jpg¦dimensiones 108118.jpg¦dimensiones 108118-1.jpg
AMP108-20 | AMP108 | [8 empty] | 20 | [12 empty] | amp108.jpg¦dimensiones 108118.jpg¦dimensiones 108118-1.jpg
AMP108-25 | AMP108 | [8 empty] | 25 | [12 empty] | amp108.jpg¦dimensiones 108118.jpg¦dimensiones 108118-1.jpg
AMP108-30 | AMP108 | [8 empty] | 30 | [12 empty] | amp108.jpg¦dimensiones 108118.jpg¦dimensiones 108118-1.jpg
AMP108-50 | AMP108 | [8 empty] | 50 | [12 empty] | amp108.jpg¦dimensiones 108118.jpg¦dimensiones 108118-1.jpg
AMP108-100 | AMP108 | [8 empty] | 100 | [12 empty] | amp108.jpg¦dimensiones 108118.jpg¦dimensiones 108118-1.jpg
AMP108-150 | AMP108 | [8 empty] | 150 | [12 empty] | amp108.jpg¦dimensiones 108118.jpg¦dimensiones 108118-1.jpg
AMP118 |  | FIMESA amperimetro 118 | Amperimetro FIMESA MOD. 118 | Amperimetro para tablero CA FIMESA MOD. 118 .Dimensiones 61 x 61mm. Recomendando para uso en equipos donde la resistencia a golpes, vibraciones y cambios de PERATURA, TIENE MAYOR IMPORTANCIA QUE LA PRECISION.HASTA 30ACA ES CONEXIÓN DIRECTA, RANGOS MAYORES USAR TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | MEDICION | FIMESA | AMPERIMETRO CA | N/A |  | 5¦10¦15¦20¦25¦30¦50¦100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | amp108.jpg¦dimensiones 108118.jpg¦dimensiones 108118-1.jpg
AMP118-5 | AMP118 | [8 empty] | 5 | [12 empty] | amp108.jpg¦dimensiones 108118.jpg¦dimensiones 108118-1.jpg
AMP118-10 | AMP118 | [8 empty] | 10 | [12 empty] | amp108.jpg¦dimensiones 108118.jpg¦dimensiones 108118-1.jpg
AMP118-15 | AMP118 | [8 empty] | 15 | [12 empty] | amp108.jpg¦dimensiones 108118.jpg¦dimensiones 108118-1.jpg
AMP118-20 | AMP118 | [8 empty] | 20 | [12 empty] | amp108.jpg¦dimensiones 108118.jpg¦dimensiones 108118-1.jpg
AMP118-25 | AMP118 | [8 empty] | 25 | [12 empty] | amp108.jpg¦dimensiones 108118.jpg¦dimensiones 108118-1.jpg
AMP118-30 | AMP118 | [8 empty] | 30 | [12 empty] | amp108.jpg¦dimensiones 108118.jpg¦dimensiones 108118-1.jpg
AMP118-50 | AMP118 | [8 empty] | 50 | [12 empty] | amp108.jpg¦dimensiones 108118.jpg¦dimensiones 108118-1.jpg
AMP118-100 | AMP118 | [8 empty] | 100 | [12 empty] | amp108.jpg¦dimensiones 108118.jpg¦dimensiones 108118-1.jpg
AMP201 |  | FIMESA amperimetro 201 | Amperimetro FIMESA MOD. 201 | Amperimetro para tablero CD FIMESA MOD. 201 . Dimensiones 100x75mm .Los amperimetros con rango mayor a 30ACD deberan de usar derivador de corriente (SHUNT) | MEDICION | FIMESA | AMPERIMETRO CD |  |  | 10¦15¦20¦ 25¦30¦ GRADUACION CARATULA | [11 empty] | SHUNTFIMESA | amp201.jpg¦dimensiones 201211.jpg
AMP201-10 | AMP201 | [8 empty] | 10 | [12 empty] | amp201.jpg¦dimensiones 201211.jpg
AMP201-15 | AMP201 | [8 empty] | 15 | [12 empty] | amp201.jpg¦dimensiones 201211.jpg
AMP201-20 | AMP201 | [8 empty] | 20 | [12 empty] | amp201.jpg¦dimensiones 201211.jpg
AMP201-25 | AMP201 | [8 empty] | 25 | [12 empty] | amp201.jpg¦dimensiones 201211.jpg
AMP201-30 | AMP201 | [8 empty] | 30 | [12 empty] | amp201.jpg¦dimensiones 201211.jpg
AMP201-GRAD | AMP201 | [21 empty] | amp201.jpg¦dimensiones 201211.jpg
C40D |  | FEMA INDICADOR MULTISEÑAL C40D | Indicador multiseñal FEMA MOD. C40D | Indicador de panel multiseñal configurable de 4 digitos para señales de proceso (mA Vcd) , Temperatura : termopares ( K,J,E,N,L,SB,T,C), Pt100,Pt500,Pt1000, Ni100, Ni200, Ni1000, PTC y NYC , Resistencia, Voltaje CA y CD (hasta 400V) Corriente CA, CD ( hasta 5A).Tamaño 96x48mm .Opciones: control relevador, salida analogica, salida MODBUS RTU | MEDICION | FEMA | [10 empty] | A1(1RELEVADOR ),A2 (2o RELEVADOR) | Analogica (4-20mA),MODBUS RTU |  |  |  | A1, A2 | c40d.jpg
A1 |  | FEMA MODULO ALARMA A1 | Modulo salida FEMA alarma A1 | Modulo salida relevador para C40D mod. A1.1 salida relevador, 3 contactos (NC,NA,Común) hasta 250 VCA @ 8 amperes | MEDICION | FEMA | [16 empty] | A1.JPG
A2 |  | FEMA MODULO ALARMA A2 | Modulo salida FEMA alarma A2 | Modulo salida relevador para C40D mod. A2.1 salida relevador, 3 contactos (NC,NA,Común) hasta 250 VCA @ 8 amperes | MEDICION | FEMA | [16 empty] | A2.JPG
UT201 |  | UNI-T | Voltampermetro de gancho UNI-T MOD. UT-201 | Voltampermetro de gancho VCD: 200mV/2V/20V/200V/600V VCA:2V/20V/200V/600V ACA: 2A/20A/200A/400A OHMS: 200W/2KW/20KW/200KW/2MW/20MW AUTORRANGO , PRUEBA DIODOS, CONTINUIDAD, RETENCION DE LECTURA INCLUYE PUNTAS Y ESTUCHE | MEDICON | UNIT | VOLTAMPERMETRO | [14 empty] | UNIT202 | ut201.jpg
4102A |  | KYORITSU TERROMETRO | Probador de resitencia de tierra KYORITSU MOD. 4102A | El modelo 4102 A es un medidor de la resistencia de tierra diseñado para la medición en líneas de distribución de potencia, instalaciones domesticas y aplicaciones eléctricas. También dispone de una escala de voltaje CA para medir la tensión de tierra.Resistencia de tierra x 1W : 0-12 W , x10 W:0-120W , x100 0-1200W | MEDICION | KYORITSU | TERROMETRO | [15 empty] | 4102a.jpg
FRECH9663 |  | HEDRICK FRECUENCIMETRO LENGÜETAS | Frecuencimetro de lengüetas HEDRICK MOD. H96 | Frecuencimetro de lengüetas HEDRICK MOD. H96.Rango: 57-63Hz. Voltaje 127/220 VCA | MEDICION | HEDRICK | FRECUENCIMETRO | [15 empty] | frech96.jpg
KLK |  | LITTELFUSE fusible KLK | Fusible LITTELFUSE MOD. KLK | Fusible suplementario tipo MIDGET fusion rapida 600VCA/500VCD.Dimensiones 10X38mm | PROTECCION | LITTELFUSE | FUSIBLE | MIDGET |  |  | 1/10 ¦1/8 ¦ 2/10¦1/4¦3/10¦1/2¦3/4¦ 1 ¦ 1 1/2 ¦ 2 ¦2 1/2 ¦3 ¦3 1/2¦4 ¦5¦ 6¦7¦8¦9¦10¦12¦15¦20¦25¦30 | [10 empty] | L600M | klk.jpg
KLK-0.100 | KLK | [9 empty] | 1/10 | [11 empty] | klk.jpg
KLK-0.125 | KLK | [9 empty] | 1/8 | [11 empty] | klk.jpg
KLK-0.200 | KLK | [9 empty] | 2/10 | [11 empty] | klk.jpg
KLK-0.250 | KLK | [9 empty] | 1/4 | [11 empty] | klk.jpg
KLK-0.300 | KLK | [9 empty] | 3/10 | [11 empty] | klk.jpg
KLK-0.500 | KLK | [9 empty] | 1/2 | [11 empty] | klk.jpg
KLK-0.750 | KLK | [9 empty] | 3/4 | [11 empty] | klk.jpg
KLK-1 | KLK | [9 empty] | 1 | [11 empty] | klk.jpg
KLK-1.500 | [10 empty] | 1 1/2 | [11 empty] | klk.jpg
KLK-2 | KLK | [9 empty] | 2 | [11 empty] | klk.jpg
KLK-2.500 | KLK | [9 empty] | 2 1/2 | [11 empty] | klk.jpg
KLK-3 | KLK | [9 empty] | 3 | [11 empty] | klk.jpg
KLK-3.500 | KLK | [9 empty] | 3 1/2 | [11 empty] | klk.jpg
KLK-4 | KLK | [9 empty] | 4 | [11 empty] | klk.jpg
KLK-5 | KLK | [9 empty] | 5 | [11 empty] | klk.jpg
KLK-6 | KLK | [9 empty] | 6 | [11 empty] | klk.jpg
KLK-7 | KLK | [9 empty] | 7 | [11 empty] | klk.jpg
KLK-8 | KLK | [9 empty] | 8 | [11 empty] | klk.jpg
KLK-9 | KLK | [9 empty] | 9 | [11 empty] | klk.jpg
KLK-10 | KLK | [9 empty] | 10 | [11 empty] | klk.jpg
KLK-12 | KLK | [9 empty] | 12 | [11 empty] | klk.jpg
KLK-15 | KLK | [9 empty] | 15 | [11 empty] | klk.jpg
KLK-20 | KLK | [9 empty] | 20 | [11 empty] | klk.jpg
KLK-25 | KLK | [9 empty] | 25 | [11 empty] | klk.jpg
KLK-30 | KLK | [9 empty] | 30 | [11 empty] | klk.jpg
L60030M |  | LITTELFUSE portafusible serie L600M | Portafusible LITTELFUSE SERIE MOD. L600M | Portafusible para fusibles tipo MIDGET (10x38mm) 600VCA/VCD 30A.Rango de cables 6-14AWG | PROTECCION | LITTELFUSE | PORTAFUSIBLE | MIDGET |  |  |  |  | 1¦2¦3 | [9 empty] | L60030M.JPG
L60030M1C | L60030M | [11 empty] | 1 | [9 empty] | L60030M.JPG¦L60030M1C.JPG¦L60030MLATERAL.JPG
L60030M2C | L60030M | [11 empty] | 2 | [9 empty] | L60030M.JPG¦L60030M2C.JPG¦L60030MLATERAL.JPG
L60030M3C | L60030M | [11 empty] | 3 | [9 empty] | L60030M.JPG¦L60030M3C.JPG¦L60030MLATERAL.JPG
BA9S |  | FOCO BA9S | FOCO BA9S | Foco miniatura BA9S .Base bayoneta 10X28mm | CONTROL | NORMAN | EUROPEO |  |  |  |  | 12¦24¦48¦60¦130¦230 | [10 empty] | BA9S.JPG
BA9S-12 | BA9S | [10 empty] | 12 | [10 empty] | BA9S.JPG
BA9S-24 | BA9S | [10 empty] | 24 | [10 empty] | BA9S.JPG
BA9S-48 | BA9S | [10 empty] | 48 | [10 empty] | BA9S.JPG
BA9S-60 | BA9S | [10 empty] | 60 | [10 empty] | BA9S.JPG
BA9S-130 | BA9S | [10 empty] | 130 | [10 empty] | BA9S.JPG
BA9S-230 | BA9S | [10 empty] | 230 | [10 empty] | BA9S.JPG
RHS |  | OHMITE REOSTATO RHS | Reostato OHMITE MOD. H | Reostato OHMITE mod. H 25 Watts. Diametro 1 9/16" | CONTROL | OHMITE | REOSTATO | [6 empty] | 2¦8¦10¦25¦50¦100¦250¦500¦1000¦1500¦5K¦10K¦15K¦20K¦25K | [8 empty] | RHS.JPG
RHS00002 | RHS | [12 empty] | 2 | [8 empty] | RHS,JPG¦RHS1.JPG¦RH2.JPG
RHS00008 | RHS | [12 empty] | 8 | [8 empty] | RHS,JPG¦RHS1.JPG¦RH2.JPG
RHS00010 | RHS | [12 empty] | 10 | [8 empty] | RHS,JPG¦RHS1.JPG¦RH2.JPG
RHS00025 | RHS | [12 empty] | 25 | [8 empty] | RHS,JPG¦RHS1.JPG¦RH2.JPG
RHS00050 | RHS | [12 empty] | 50 | [8 empty] | RHS,JPG¦RHS1.JPG¦RH2.JPG
RHS00100 | RHS | [12 empty] | 100 | [8 empty] | RHS,JPG¦RHS1.JPG¦RH2.JPG
RHS00250 | RHS | [12 empty] | 250 | [8 empty] | RHS,JPG¦RHS1.JPG¦RH2.JPG
RHS00500 | RHS | [12 empty] | 500 | [8 empty] | RHS,JPG¦RHS1.JPG¦RH2.JPG
RHS01000 | RHS | [12 empty] | 1000 | [8 empty] | RHS,JPG¦RHS1.JPG¦RH2.JPG
RHS01500 | RHS | [12 empty] | 1500 | [8 empty] | RHS,JPG¦RHS1.JPG¦RH2.JPG
RHS05000 | RHS | [12 empty] | 5K | [8 empty] | RHS,JPG¦RHS1.JPG¦RH2.JPG
RHS10000 | RHS | [12 empty] | 10K | [8 empty] | RHS,JPG¦RHS1.JPG¦RH2.JPG
RHS15000 | RHS | [12 empty] | 15K | [8 empty] | RHS,JPG¦RHS1.JPG¦RH2.JPG
RHS20000 | RHS | [12 empty] | 20K | [8 empty] | RHS,JPG¦RHS1.JPG¦RH2.JPG
RHS25000 | RHS | [12 empty] | 25K | [8 empty] | RHS,JPG¦RHS1.JPG¦RH2.JPG
TAP31211 |  | OHMITE TAP SWITCH | TAPSWITCH OHMITE MOD. 312-11 | TAPSWITCH OHMITE MOD. 312-11 . CAPACIDAD CONTACTOS CA: 30A 300V CD 30A 20 V . NUMERO DE PASOS: 11 . DIAMETRO 84mm | CONTROL | OHMITE | TAPSWITCH | [15 empty] | 312.JPG
TAP41212 |  | OHMITE TAP SWITCH | TAPSWITCH OHMITE MOD. 412-12 | TAPSWITCH OHMITE MOD. 412-12 . CAPACIDAD CONTACTOS CA: 50A 300V CD 50A 20 V . NUMERO DE PASOS: 12 . DIAMETRO 108mm | CONTROL | OHMITE | TAPSWITCH | [15 empty] | 412.JPG
SKN130 |  | SEMIKRON Diodo SKN130 | Diodo SEMIKRON mod. SKN 130 . ITAV=165A@ 100°C .Anodo al tornillo (Positivo) | Diodo SEMIKRON mod. SKN 130 . ITAV=130A Anodo al tornillo (Positivo).Montaje E14 Rosca M12 |  | SEMIKRON | DIODO |  |  |  |  | 400¦600¦800¦1200 | [10 empty] | skn130.jpg¦skn.jpg¦sknrosca.jpg
SKN130/04 | SKN130 | [10 empty] | 400 | [10 empty] | skn130.jpg¦skn.jpg¦sknrosca.jpg
SKN130/06 | SKN130 | [10 empty] | 600 | [10 empty] | skn130.jpg¦skn.jpg¦sknrosca.jpg
SKN130/08 | SKN130 | [10 empty] | 800 | [10 empty] | skn130.jpg¦skn.jpg¦sknrosca.jpg
SKN130/12 | SKN130 | [10 empty] | 1200 | [10 empty] | skn130.jpg¦skn.jpg¦sknrosca.jpg
SKR130 |  | SEMIKRON Diodo SKR130 | Diodo SEMIKRON mod. SKR 130 . ITAV=165A@ 100°C .Catodo al tornillo (Negativo) | Diodo SEMIKRON mod. SKN 130 . ITAV=130A Catodo al tornillo (Negativo).Montaje E14.Rosca M12 |  | SEMIKRON | DIODO |  |  |  |  | 400¦600¦800¦1200 | [10 empty] | skn130.jpg¦skr.jpg¦sknrosca.jpg
SKR130/04 | SKN130 | [10 empty] | 400 | [10 empty] | skn130.jpg¦skr.jpg¦sknrosca.jpg
SKR130/06 | SKN130 | [10 empty] | 600 | [10 empty] | skn130.jpg¦skr.jpg¦sknrosca.jpg
SKR130/08 | SKN130 | [10 empty] | 800 | [10 empty] | skn130.jpg¦skr.jpg¦sknrosca.jpg
SKR130/12 | SKN130 | [10 empty] | 1200 | [10 empty] | skn130.jpg¦skr.jpg¦sknrosca.jpg
SKN240 |  | SEMIKRON Diodo SKN240 | Diodo SEMIKRON mod. SKN 240 . ITAV=320A@ 100 °C .Anodo al tornillo (Positivo) | Diodo SEMIKRON mod. SKN 240 . ITAV=320A@ 100 °C .Anodo al tornillo (Positivo).Montaje E15.Rosca M16 , UNF 3/4" (Version medida imperial) |  | SEMIKRON | DIODO |  |  |  |  | 600¦600UNF¦800¦1200 | [10 empty] | skn240.jpg¦skn.jpg¦sknrosca.jpg
SKN240/06 | SKN240 | [10 empty] | 600 | [10 empty] | skn240.jpg¦skn.jpg¦sknrosca.jpg
SKN240/06UNF | SKN240 | [10 empty] | 600UNF | [10 empty] | skn240.jpg¦skn.jpg¦sknrosca.jpg
SKN240/08 | SKN240 | [10 empty] | 800 | [10 empty] | skn240.jpg¦skn.jpg¦sknrosca.jpg
SKN240/12 | SKN240 | [10 empty] | 1200 | [10 empty] | skn240.jpg¦skn.jpg¦sknrosca.jpg
SKR240 |  | SEMIKRON Diodo SKR240 | Diodo SEMIKRON mod. SKR 240 . ITAV=320A@100 °C .Catodo al tornillo (Negativo) | Diodo SEMIKRON mod. SKN 240 . ITAV=320A@ 100 °C .Catodo al tornillo (Negativo ).Montaje E15.Rosca M16 , UNF 3/4" (Version medida imperial) |  | SEMIKRON | DIODO |  |  |  |  | 600¦600UNF¦800¦1200 | [10 empty] | skn240.jpg¦skr.jpg¦sknrosca.jpg
SKR240/06 | SKR240 | [10 empty] | 600 | [10 empty] | skn240.jpg¦skr.jpg¦sknrosca.jpg
SKR240/06UNF | SKR240 | [10 empty] | 600UNF | [10 empty] | skn240.jpg¦skr.jpg¦sknrosca.jpg
SKR240/08 | SKR240 | [10 empty] | 800 | [10 empty] | skn240.jpg¦skr.jpg¦sknrosca.jpg
SKR240/12 | SKR240 | [10 empty] | 1200 | [10 empty] | skn240.jpg¦skr.jpg¦sknrosca.jpg
010c |  | SUPERIOR ELECTRIC AUTOTRANSFORMADOR 10C | AUTOTRANSFORMADOR SUPERIOR ELECTRIC MOD. 10C | AUTOTRANSFORMADOR SUPERIOR ELECTRIC MOD. 10C VOLTAJE DE ENTRADA : 120VCA.VOLTAJE DE SALIDA 0-120VCA 2.25A | CONTROL | SUPERIOR ELECTRIC | AUTOTRANSFORMADOR | [15 empty] | 10c.jpg
CVMC10 |  | CIRCUTOR ANALIZADOR CVM-C10 | ANALIZADOR DE REDES CIRCUTOR MOD. CVM-C10 | analizador de redes para panel en 96x96 mm con registro de energías compacto y con medida en 4 cuadrantes (Consumo y Generación). Adecuado para instalaciones de Media y Baja Tensión, tanto en circuitos trifásicos a 3 o 4 hilos, 2 fases con o sin neutro, conexiones ARON o sistemas monofásicos. Características de visualización e interfaz: •Visualización rápida y simple usando un solo botón •Teclado capacitivo de tres teclas •Pantalla LCD retro-iluminada de alto contraste Otras características: •Comunicaciones de serie RS-485 Modbus •2 salidas a transistor configurables para impulsos o alarmas •2 salidas a relé configurables como alarmas •2 entradas digitales para selección de tres tarifas o detección de estados lógicos •Permite selección de tarifas mediante comunicaciones •Presición Clase 0.5 en tensión, corriente y potencia; 1 en energía analizador de redes para panel en 96x96 mm con registro de energías compacto y con medida en 4 cuadrantes (Consumo y Generación). Adecuado para instalaciones de Media y Baja Tensión, tanto en circuitos trifásicos a 3 o 4 hilos, 2 fases con o sin neutro, conexiones ARON o sistemas monofásicos. Características de visualización e interfaz: •Visualización rápida y simple usando un solo botón •Teclado capacitivo de tres teclas •Pantalla LCD retro-iluminada de alto contraste Otras características: •Comunicaciones de serie RS-485 Modbus •2 salidas a transistor configurables para impulsos o alarmas •2 salidas a relé configurables como alarmas •2 entradas digitales para selección de tres tarifas o detección de estados lógicos •Permite selección de tarifas mediante comunicaciones •Precisión Clase 0.5 en tensión, corriente y potencia; 1 en energía |  | CIRCUTOR | ANALIZADOR DE REDES | [15 empty] | cvmc10.jpg
SMARTIII |  | CIRCUTOR REGULADOR REACTIVA SMART III | Regulador de reactiva CIRCUTOR MOD. SMART III | La medida con tres transformadores de corriente asegura una lectura análoga a la del contador de compañía. El regulador de energía reactiva computer SMART III es el único del mercado que añade a la tradicional medida con un solo transformador de corriente, la posibilidad de medir con 3, incorporando, además, las funciones de un completo analizador de redes, y el control de corrientes residuales de fuga. El computer SMART III es un regulador que asegura un excelente mantenimiento preventivo, mediante la programación de sus alarmas y las opciones de test de estado de los condensadores, ofreciendo máxima supervisión y seguridad en su equipo de compensación. 6 Y 12 pasos R3-1 Computer SMART III Reguladores de energía reactiva Regulador inteligente de energía reactiva La medida con tres transformadores de corriente asegura una lectura análoga a la del contador de compañía. El regulador de energía reactiva computer SMART III es el único del mercado que añade a la tradicional medida con un solo transformador de corriente, la posibilidad de medir con 3, incorporando, además, las funciones de un completo analizador de redes, y el control de corrientes residuales de fuga. El computer SMART III es un regulador que asegura un excelente mantenimiento preventivo, mediante la programación de sus alarmas y las opciones de test de estado de los condensadores, ofreciendo máxima supervisión y seguridad en su equipo de compensación. La conexión con 1 o 3 transformadores que permite el computer SMART III lo convierten en el regulador ideal en cualquier instalación, siendo posible: —— Cambiar de 1 a 3 transformadores en caso de: –– Cambios en la penalización de reactiva –– Cambios en los hábitos de consumo –– Importantes desequilibrios en el sistema —— Intercambiar el regulador en cualquier batería —— Ideal en instalaciones con hasta 4 cos φ objetivos, para adaptarse a cualquier necesidad de compensación (diferentes franjas horarias). Permite su uso en equipos de compensación de Media Tensión. Descripción Aplicación Características técnicas Circuito de tensión Tensión alimentación 110...480 Vc.a. Tolerancia 10% Consumo 6 VA Frecuencia 45...65 Hz Circuito medida Tensión de medida 525 Vc.a. F-F 300 Vc.a. F-N Medida de corriente x1 ó x3 transf. .../5 A ó .../1 A Corriente de fugas Rango de medida IΔprim = 10 mA...1 Ac.a. Transformadores de corriente Serie WGC Precisión Tensión y Corriente 1% Cos φ 2% ±1 dígito Medida de temperatura Rango de medida 0...80 ºC ±3 ºC Relé de alarma Contacto de salida Conmutado Umax y Imax de maniobra 250 Vc.a. / 6 A Relé de salida Nº de relés 6 o 12 según tipo Umax y Imax de maniobra 250 Vc.a. / 6 A Relé de ventilador Contacto de salida No conmutado Umax y Imax de maniobra 250 Vc.a. / 6 A Salidas digitales Nº salidas 2 Tipo Transistor NPN Umax y Imax de maniobra 24 Vc.c. / 50 mA Entradas digitales Nº Entradas 2 Alarmas Nº de alarmas 17, totalmente configurables Comunicaciones Puerto RS-485 Protocolo Modbus/RTU Condiciones de trabajo Temperatura -20...+60 ºC Humedad relativa 95% sin condensación Altitud máxima 2000 m Sistema de control PFC (Programa que minimiza el número de maniobras) Seguridad Aislamiento Categoría III Clase II EN 61010-1 Grado de protección IP 40 montado IP 30 sin montar según EN-60529 Normas IEC 62053-23 (2003-01), IEC 61326-1, EN 61010-1, UL 508 | [18 empty] | smartiii.jpg

## Hoja2
CODIGO | HIJO | NOMBRE | DESCRPCIÓN CORTA | DESCRIPCIÓN LARGA | CATEGORÍA | Sub categoria (MARCA=/FABRICANTE | SUBSUBCATEGORÍA2 | SUBSUBCATEGORÍA3 | IMAGEN | SENSOR | RANGO °C | ERROR (25°C) | DERIVA OFFSET | DERIVA SPAN* | RANGO °F | RANGO | AMPERAJE | VOLTAJE | POLOS | OHMS | WATTS | TAMAÑO | SALIDA RELEVADOR | OPCIONES SALIDA | CARACTERISTICA | CARACTERISTICA2 | CARACTERISTICA3 | RELACIONADOS
M40-T |  | INDICADOR DIGITAL 96X48 SERIE M | Indicador de temperatura en tamaño 96x48mm para montaje en panel, acepta señales Pt100 y termopares J, K, T, E, S, R, N, C, L y X. Indicación en ºC o ºF. Alimentación universal alta o baja en AC / DC. Opciones hasta 3 salidas relevador, salidas analógicas y salidas serie | Escala de temperatura ITS 90 Unidades ºC y ºF Sensores Pt100 2 y 3 hilos Resolución 1º / 0.1º Alpha 385 / 390 Lecturas 4 lecturas / segundov Sensores termopar J, K, T , E, S, R, N, C, L y X Resolución 1º CJC automática seleccionable Lecturas 3 lecturas / segundo | MEDICION | FEMA |  |  | imageejem.jpg | Pt100¦Termopar J ¦Termopar K¦Termopar T¦Termopar E¦Termopar S¦Termopar R¦Termopar N¦Termopar C¦Termopar L¦Termopar X | 800/-200¦1200/-200 ¦1372/-200¦400/-200¦1000/-200¦1768/-50¦1600/-50¦1300/200¦2320/0¦900/-200¦4000/-200 | 0.2°C¦<2°C ¦<2°C¦<2°C¦<2°C¦<4°C¦<4°C¦<2°C¦<2°C¦<2°C¦<2°C | 0.05°/°C¦0.05°/°C¦0.05°/°C¦0.02°/°C¦0.05°/°C¦0.20°/°C¦0.20°/°C¦0.05°/°C¦0.02°/°C¦0.05°/°C¦0.02°/°C | 0.10°/°C¦0.20°/°C¦0.20°/°C¦0.02°/°C¦0.20°/°C¦0.20°/°C¦0.20°/°C¦0.20°/°C¦0.02°/°C¦0.20°/°C¦0.02°/°C | 1562/-328¦2192/-328¦2372/-328¦750/-328¦1832/-328¦2282/-58¦2912/-58¦2372/-328¦4192/32¦1652/-328¦7232/-328 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Alimentación ‘H’ 85 a 265 Vac/dc (aislada 3500Veff) Alimentación ‘L’ 11 a 60 Vdc y 24/48 Vac (aislada 2000Veff) Consumo <4W Protección IP54 standard (opcional IP65) Conexiones borna enchufable de tornillo Peso <150 gramos Montaje Panel Corte del panel 92x44m | N/A | N/A | N/A
M40-Pt | M40-T | INDICADOR DIGITAL 96X48 SERIE M | Indicador de temperatura en tamaño 96x48mm para montaje en panel, acepta señales Pt100 y termopares J, K, T, E, S, R, N, C, L y X. Indicación en ºC o ºF. Alimentación universal alta o baja en AC / DC. Opciones hasta 3 salidas relevador, salidas analógicas y salidas serie | Escala de temperatura ITS 90 Unidades ºC y ºF Sensores Pt100 2 y 3 hilos Resolución 1º / 0.1º Alpha 385 / 390 Lecturas 4 lecturas / segundov Sensores termopar J, K, T , E, S, R, N, C, L y X Resolución 1º CJC automática seleccionable Lecturas 3 lecturas / segundo | [5 empty] | Pt100 | 800/-200 | 0.2°C | 0.05°/°C | 0.10°/°C | 1562/-328 | [9 empty] | Alimentación ‘H’ 85 a 265 Vac/dc (aislada 3500Veff) Alimentación ‘L’ 11 a 60 Vdc y 24/48 Vac (aislada 2000Veff) Consumo <4W Protección IP54 standard (opcional IP65) Conexiones borna enchufable de tornillo Peso <150 gramos Montaje Panel Corte del panel 92x44m
M40-T-J | M40-T | INDICADOR DIGITAL 96X48 SERIE M | Indicador de temperatura en tamaño 96x48mm para montaje en panel, acepta señales Pt100 y termopares J, K, T, E, S, R, N, C, L y X. Indicación en ºC o ºF. Alimentación universal alta o baja en AC / DC. Opciones hasta 3 salidas relevador, salidas analógicas y salidas serie | Escala de temperatura ITS 90 Unidades ºC y ºF Sensores Pt100 2 y 3 hilos Resolución 1º / 0.1º Alpha 385 / 390 Lecturas 4 lecturas / segundov Sensores termopar J, K, T , E, S, R, N, C, L y X Resolución 1º CJC automática seleccionable Lecturas 3 lecturas / segundo | [5 empty] | Termopar J | 1200/-200 | <2°C | 0.05°/°C | 0.20°/°C | 2192/-328 | [9 empty] | Alimentación ‘H’ 85 a 265 Vac/dc (aislada 3500Veff) Alimentación ‘L’ 11 a 60 Vdc y 24/48 Vac (aislada 2000Veff) Consumo <4W Protección IP54 standard (opcional IP65) Conexiones borna enchufable de tornillo Peso <150 gramos Montaje Panel Corte del panel 92x44m
M40-T-K | M40-T | INDICADOR DIGITAL 96X48 SERIE M | Indicador de temperatura en tamaño 96x48mm para montaje en panel, acepta señales Pt100 y termopares J, K, T, E, S, R, N, C, L y X. Indicación en ºC o ºF. Alimentación universal alta o baja en AC / DC. Opciones hasta 3 salidas relevador, salidas analógicas y salidas serie | Escala de temperatura ITS 90 Unidades ºC y ºF Sensores Pt100 2 y 3 hilos Resolución 1º / 0.1º Alpha 385 / 390 Lecturas 4 lecturas / segundov Sensores termopar J, K, T , E, S, R, N, C, L y X Resolución 1º CJC automática seleccionable Lecturas 3 lecturas / segundo | [5 empty] | Termopar K | 1372/-200 | <2°C | 0.05°/°C | 0.20°/°C | 2372/-328 | [9 empty] | Alimentación ‘H’ 85 a 265 Vac/dc (aislada 3500Veff) Alimentación ‘L’ 11 a 60 Vdc y 24/48 Vac (aislada 2000Veff) Consumo <4W Protección IP54 standard (opcional IP65) Conexiones borna enchufable de tornillo Peso <150 gramos Montaje Panel Corte del panel 92x44m
M40-T-T | M40-T | INDICADOR DIGITAL 96X48 SERIE M | Indicador de temperatura en tamaño 96x48mm para montaje en panel, acepta señales Pt100 y termopares J, K, T, E, S, R, N, C, L y X. Indicación en ºC o ºF. Alimentación universal alta o baja en AC / DC. Opciones hasta 3 salidas relevador, salidas analógicas y salidas serie | Escala de temperatura ITS 90 Unidades ºC y ºF Sensores Pt100 2 y 3 hilos Resolución 1º / 0.1º Alpha 385 / 390 Lecturas 4 lecturas / segundov Sensores termopar J, K, T , E, S, R, N, C, L y X Resolución 1º CJC automática seleccionable Lecturas 3 lecturas / segundo | [5 empty] | Termopar T | 400/-200 | <2°C | 0.02°/°C | 0.02°/°C | 750/-328 | [9 empty] | Alimentación ‘H’ 85 a 265 Vac/dc (aislada 3500Veff) Alimentación ‘L’ 11 a 60 Vdc y 24/48 Vac (aislada 2000Veff) Consumo <4W Protección IP54 standard (opcional IP65) Conexiones borna enchufable de tornillo Peso <150 gramos Montaje Panel Corte del panel 92x44m
M40-T-E | M40-T | INDICADOR DIGITAL 96X48 SERIE M | Indicador de temperatura en tamaño 96x48mm para montaje en panel, acepta señales Pt100 y termopares J, K, T, E, S, R, N, C, L y X. Indicación en ºC o ºF. Alimentación universal alta o baja en AC / DC. Opciones hasta 3 salidas relevador, salidas analógicas y salidas serie | Escala de temperatura ITS 90 Unidades ºC y ºF Sensores Pt100 2 y 3 hilos Resolución 1º / 0.1º Alpha 385 / 390 Lecturas 4 lecturas / segundov Sensores termopar J, K, T , E, S, R, N, C, L y X Resolución 1º CJC automática seleccionable Lecturas 3 lecturas / segundo | [5 empty] | Termopar E | 1000/-200 | <2°C | 0.05°/°C | 0.20°/°C | 1832/-328 | [9 empty] | Alimentación ‘H’ 85 a 265 Vac/dc (aislada 3500Veff) Alimentación ‘L’ 11 a 60 Vdc y 24/48 Vac (aislada 2000Veff) Consumo <4W Protección IP54 standard (opcional IP65) Conexiones borna enchufable de tornillo Peso <150 gramos Montaje Panel Corte del panel 92x44m
M40-T-S | M40-T | INDICADOR DIGITAL 96X48 SERIE M | Indicador de temperatura en tamaño 96x48mm para montaje en panel, acepta señales Pt100 y termopares J, K, T, E, S, R, N, C, L y X. Indicación en ºC o ºF. Alimentación universal alta o baja en AC / DC. Opciones hasta 3 salidas relevador, salidas analógicas y salidas serie | Escala de temperatura ITS 90 Unidades ºC y ºF Sensores Pt100 2 y 3 hilos Resolución 1º / 0.1º Alpha 385 / 390 Lecturas 4 lecturas / segundov Sensores termopar J, K, T , E, S, R, N, C, L y X Resolución 1º CJC automática seleccionable Lecturas 3 lecturas / segundo | [5 empty] | Termopar S | 1768/-50 | <4°C | 0.20°/°C | 0.20°/°C | 2282/-58 | [9 empty] | Alimentación ‘H’ 85 a 265 Vac/dc (aislada 3500Veff) Alimentación ‘L’ 11 a 60 Vdc y 24/48 Vac (aislada 2000Veff) Consumo <4W Protección IP54 standard (opcional IP65) Conexiones borna enchufable de tornillo Peso <150 gramos Montaje Panel Corte del panel 92x44m
M40-T-R | M40-T | INDICADOR DIGITAL 96X48 SERIE M | Indicador de temperatura en tamaño 96x48mm para montaje en panel, acepta señales Pt100 y termopares J, K, T, E, S, R, N, C, L y X. Indicación en ºC o ºF. Alimentación universal alta o baja en AC / DC. Opciones hasta 3 salidas relevador, salidas analógicas y salidas serie | Escala de temperatura ITS 90 Unidades ºC y ºF Sensores Pt100 2 y 3 hilos Resolución 1º / 0.1º Alpha 385 / 390 Lecturas 4 lecturas / segundov Sensores termopar J, K, T , E, S, R, N, C, L y X Resolución 1º CJC automática seleccionable Lecturas 3 lecturas / segundo | [5 empty] | Termopar R | 1600/-50 | <4°C | 0.20°/°C | 0.20°/°C | 2912/-58 | [9 empty] | Alimentación ‘H’ 85 a 265 Vac/dc (aislada 3500Veff) Alimentación ‘L’ 11 a 60 Vdc y 24/48 Vac (aislada 2000Veff) Consumo <4W Protección IP54 standard (opcional IP65) Conexiones borna enchufable de tornillo Peso <150 gramos Montaje Panel Corte del panel 92x44m
M40-T-N | M40-T | INDICADOR DIGITAL 96X48 SERIE M | Indicador de temperatura en tamaño 96x48mm para montaje en panel, acepta señales Pt100 y termopares J, K, T, E, S, R, N, C, L y X. Indicación en ºC o ºF. Alimentación universal alta o baja en AC / DC. Opciones hasta 3 salidas relevador, salidas analógicas y salidas serie | Escala de temperatura ITS 90 Unidades ºC y ºF Sensores Pt100 2 y 3 hilos Resolución 1º / 0.1º Alpha 385 / 390 Lecturas 4 lecturas / segundov Sensores termopar J, K, T , E, S, R, N, C, L y X Resolución 1º CJC automática seleccionable Lecturas 3 lecturas / segundo | [5 empty] | Termopar N | 1300/200 | <2°C | 0.05°/°C | 0.20°/°C | 2372/-328 | [9 empty] | Alimentación ‘H’ 85 a 265 Vac/dc (aislada 3500Veff) Alimentación ‘L’ 11 a 60 Vdc y 24/48 Vac (aislada 2000Veff) Consumo <4W Protección IP54 standard (opcional IP65) Conexiones borna enchufable de tornillo Peso <150 gramos Montaje Panel Corte del panel 92x44m
M40-T-C | M40-T | INDICADOR DIGITAL 96X48 SERIE M | Indicador de temperatura en tamaño 96x48mm para montaje en panel, acepta señales Pt100 y termopares J, K, T, E, S, R, N, C, L y X. Indicación en ºC o ºF. Alimentación universal alta o baja en AC / DC. Opciones hasta 3 salidas relevador, salidas analógicas y salidas serie | Escala de temperatura ITS 90 Unidades ºC y ºF Sensores Pt100 2 y 3 hilos Resolución 1º / 0.1º Alpha 385 / 390 Lecturas 4 lecturas / segundov Sensores termopar J, K, T , E, S, R, N, C, L y X Resolución 1º CJC automática seleccionable Lecturas 3 lecturas / segundo | [5 empty] | Termopar C | 2320/0 | <2°C | 0.02°/°C | 0.02°/°C | 4192/32 | [9 empty] | Alimentación ‘H’ 85 a 265 Vac/dc (aislada 3500Veff) Alimentación ‘L’ 11 a 60 Vdc y 24/48 Vac (aislada 2000Veff) Consumo <4W Protección IP54 standard (opcional IP65) Conexiones borna enchufable de tornillo Peso <150 gramos Montaje Panel Corte del panel 92x44m
M40-T-L | M40-T | INDICADOR DIGITAL 96X48 SERIE M | Indicador de temperatura en tamaño 96x48mm para montaje en panel, acepta señales Pt100 y termopares J, K, T, E, S, R, N, C, L y X. Indicación en ºC o ºF. Alimentación universal alta o baja en AC / DC. Opciones hasta 3 salidas relevador, salidas analógicas y salidas serie | Escala de temperatura ITS 90 Unidades ºC y ºF Sensores Pt100 2 y 3 hilos Resolución 1º / 0.1º Alpha 385 / 390 Lecturas 4 lecturas / segundov Sensores termopar J, K, T , E, S, R, N, C, L y X Resolución 1º CJC automática seleccionable Lecturas 3 lecturas / segundo | [5 empty] | Termopar L | 900/-200 | <2°C | 0.05°/°C | 0.20°/°C | 1652/-328 | [9 empty] | Alimentación ‘H’ 85 a 265 Vac/dc (aislada 3500Veff) Alimentación ‘L’ 11 a 60 Vdc y 24/48 Vac (aislada 2000Veff) Consumo <4W Protección IP54 standard (opcional IP65) Conexiones borna enchufable de tornillo Peso <150 gramos Montaje Panel Corte del panel 92x44m
M40-T-X | M40-T | INDICADOR DIGITAL 96X48 SERIE M | Indicador de temperatura en tamaño 96x48mm para montaje en panel, acepta señales Pt100 y termopares J, K, T, E, S, R, N, C, L y X. Indicación en ºC o ºF. Alimentación universal alta o baja en AC / DC. Opciones hasta 3 salidas relevador, salidas analógicas y salidas serie | Escala de temperatura ITS 90 Unidades ºC y ºF Sensores Pt100 2 y 3 hilos Resolución 1º / 0.1º Alpha 385 / 390 Lecturas 4 lecturas / segundov Sensores termopar J, K, T , E, S, R, N, C, L y X Resolución 1º CJC automática seleccionable Lecturas 3 lecturas / segundo | [5 empty] | Termopar X | 4000/-200 | <2°C | 0.02°/°C | 0.02°/°C | 7232/-328 | [9 empty] | Alimentación ‘H’ 85 a 265 Vac/dc (aislada 3500Veff) Alimentación ‘L’ 11 a 60 Vdc y 24/48 Vac (aislada 2000Veff) Consumo <4W Protección IP54 standard (opcional IP65) Conexiones borna enchufable de tornillo Peso <150 gramos Montaje Panel Corte del panel 92x44m
AMP108 |  | FIMESA amperimetro 108 | Amperimetro FIMESA MOD. 108 | Amperimetro para tablero CD FIMESA MOD. 108.Dimensiones 61 x 61mm. Recomendando para uso en equipos donde la resistencia a golpes, vibraciones y cambios de temperatura tiene mayor importancia que la precision.Hasta 30 ACD es conexión directa | MEDICION | FIMESA | AMPERIMETRO CD | N/A | imageejem.jpg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5¦10¦15¦20¦25¦30¦50¦100¦150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SHUNTFIMESA
AMP108-5 | AMP108 | FIMESA amperimetro 108 | Amperimetro FIMESA MOD. 108 | Amperimetro para tablero CD FIMESA MOD. 108.Dimensiones 61 x 61mm. Recomendando para uso en equipos donde la resistencia a golpes, vibraciones y cambios de temperatura tiene mayor importancia que la precision.Hasta 30 ACD es conexión directa | [11 empty] | 5
AMP108-10 | AMP108 | FIMESA amperimetro 108 | Amperimetro FIMESA MOD. 108 | Amperimetro para tablero CD FIMESA MOD. 108.Dimensiones 61 x 61mm. Recomendando para uso en equipos donde la resistencia a golpes, vibraciones y cambios de temperatura tiene mayor importancia que la precision.Hasta 30 ACD es conexión directa | [11 empty] | 10
AMP108-15 | AMP108 | FIMESA amperimetro 108 | Amperimetro FIMESA MOD. 108 | Amperimetro para tablero CD FIMESA MOD. 108.Dimensiones 61 x 61mm. Recomendando para uso en equipos donde la resistencia a golpes, vibraciones y cambios de temperatura tiene mayor importancia que la precision.Hasta 30 ACD es conexión directa | [11 empty] | 15
AMP108-20 | AMP108 | FIMESA amperimetro 108 | Amperimetro FIMESA MOD. 108 | Amperimetro para tablero CD FIMESA MOD. 108.Dimensiones 61 x 61mm. Recomendando para uso en equipos donde la resistencia a golpes, vibraciones y cambios de temperatura tiene mayor importancia que la precision.Hasta 30 ACD es conexión directa | [11 empty] | 20
AMP108-25 | AMP108 | FIMESA amperimetro 108 | Amperimetro FIMESA MOD. 108 | Amperimetro para tablero CD FIMESA MOD. 108.Dimensiones 61 x 61mm. Recomendando para uso en equipos donde la resistencia a golpes, vibraciones y cambios de temperatura tiene mayor importancia que la precision.Hasta 30 ACD es conexión directa | [11 empty] | 25
AMP108-30 | AMP108 | FIMESA amperimetro 108 | Amperimetro FIMESA MOD. 108 | Amperimetro para tablero CD FIMESA MOD. 108.Dimensiones 61 x 61mm. Recomendando para uso en equipos donde la resistencia a golpes, vibraciones y cambios de temperatura tiene mayor importancia que la precision.Hasta 30 ACD es conexión directa | [11 empty] | 30
AMP108-50 | AMP108 | FIMESA amperimetro 108 | Amperimetro FIMESA MOD. 108 | Amperimetro para tablero CD FIMESA MOD. 108.Dimensiones 61 x 61mm. Recomendando para uso en equipos donde la resistencia a golpes, vibraciones y cambios de temperatura tiene mayor importancia que la precision.Hasta 30 ACD es conexión directa | [11 empty] | 50
AMP108-100 | AMP108 | FIMESA amperimetro 108 | Amperimetro FIMESA MOD. 108 | Amperimetro para tablero CD FIMESA MOD. 108.Dimensiones 61 x 61mm. Recomendando para uso en equipos donde la resistencia a golpes, vibraciones y cambios de temperatura tiene mayor importancia que la precision.Hasta 30 ACD es conexión directa | [11 empty] | 100
AMP108-150 | AMP108 | FIMESA amperimetro 108 | Amperimetro FIMESA MOD. 108 | Amperimetro para tablero CD FIMESA MOD. 108.Dimensiones 61 x 61mm. Recomendando para uso en equipos donde la resistencia a golpes, vibraciones y cambios de temperatura tiene mayor importancia que la precision.Hasta 30 ACD es conexión directa | [11 empty] | 150
AMP118 |  | FIMESA amperimetro 118 | Amperimetro FIMESA MOD. 118 | Amperimetro para tablero CA FIMESA MOD. 118 .Dimensiones 61 x 61mm. Recomendando para uso en equipos donde la resistencia a golpes, vibraciones y cambios de PERATURA, TIENE MAYOR IMPORTANCIA QUE LA PRECISION.HASTA 30ACA ES CONEXIÓN DIRECTA, RANGOS MAYORES USAR TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | MEDICION | FIMESA | AMPERIMETRO CA | N/A | imageejem.jpg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5¦10¦15¦20¦25¦30¦50¦100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
AMP118-5 | AMP118 | FIMESA amperimetro 118 | Amperimetro FIMESA MOD. 118 | Amperimetro para tablero CA FIMESA MOD. 118 .Dimensiones 61 x 61mm. Recomendando para uso en equipos donde la resistencia a golpes, vibraciones y cambios de PERATURA, TIENE MAYOR IMPORTANCIA QUE LA PRECISION.HASTA 30ACA ES CONEXIÓN DIRECTA, RANGOS MAYORES USAR TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | [11 empty] | 5
AMP118-10 | AMP118 | FIMESA amperimetro 118 | Amperimetro FIMESA MOD. 118 | Amperimetro para tablero CA FIMESA MOD. 118 .Dimensiones 61 x 61mm. Recomendando para uso en equipos donde la resistencia a golpes, vibraciones y cambios de PERATURA, TIENE MAYOR IMPORTANCIA QUE LA PRECISION.HASTA 30ACA ES CONEXIÓN DIRECTA, RANGOS MAYORES USAR TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | [11 empty] | 10
AMP118-15 | AMP118 | FIMESA amperimetro 118 | Amperimetro FIMESA MOD. 118 | Amperimetro para tablero CA FIMESA MOD. 118 .Dimensiones 61 x 61mm. Recomendando para uso en equipos donde la resistencia a golpes, vibraciones y cambios de PERATURA, TIENE MAYOR IMPORTANCIA QUE LA PRECISION.HASTA 30ACA ES CONEXIÓN DIRECTA, RANGOS MAYORES USAR TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | [11 empty] | 15
AMP118-20 | AMP118 | FIMESA amperimetro 118 | Amperimetro FIMESA MOD. 118 | Amperimetro para tablero CA FIMESA MOD. 118 .Dimensiones 61 x 61mm. Recomendando para uso en equipos donde la resistencia a golpes, vibraciones y cambios de PERATURA, TIENE MAYOR IMPORTANCIA QUE LA PRECISION.HASTA 30ACA ES CONEXIÓN DIRECTA, RANGOS MAYORES USAR TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | [11 empty] | 20
AMP118-25 | AMP118 | FIMESA amperimetro 118 | Amperimetro FIMESA MOD. 118 | Amperimetro para tablero CA FIMESA MOD. 118 .Dimensiones 61 x 61mm. Recomendando para uso en equipos donde la resistencia a golpes, vibraciones y cambios de PERATURA, TIENE MAYOR IMPORTANCIA QUE LA PRECISION.HASTA 30ACA ES CONEXIÓN DIRECTA, RANGOS MAYORES USAR TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | [11 empty] | 25
AMP118-30 | AMP118 | FIMESA amperimetro 118 | Amperimetro FIMESA MOD. 118 | Amperimetro para tablero CA FIMESA MOD. 118 .Dimensiones 61 x 61mm. Recomendando para uso en equipos donde la resistencia a golpes, vibraciones y cambios de PERATURA, TIENE MAYOR IMPORTANCIA QUE LA PRECISION.HASTA 30ACA ES CONEXIÓN DIRECTA, RANGOS MAYORES USAR TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | [11 empty] | 30
AMP118-50 | AMP118 | FIMESA amperimetro 118 | Amperimetro FIMESA MOD. 118 | Amperimetro para tablero CA FIMESA MOD. 118 .Dimensiones 61 x 61mm. Recomendando para uso en equipos donde la resistencia a golpes, vibraciones y cambios de PERATURA, TIENE MAYOR IMPORTANCIA QUE LA PRECISION.HASTA 30ACA ES CONEXIÓN DIRECTA, RANGOS MAYORES USAR TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | [11 empty] | 50
AMP118-100 | AMP118 | FIMESA amperimetro 118 | Amperimetro FIMESA MOD. 118 | Amperimetro para tablero CA FIMESA MOD. 118 .Dimensiones 61 x 61mm. Recomendando para uso en equipos donde la resistencia a golpes, vibraciones y cambios de PERATURA, TIENE MAYOR IMPORTANCIA QUE LA PRECISION.HASTA 30ACA ES CONEXIÓN DIRECTA, RANGOS MAYORES USAR TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | [11 empty] | 100
246U-2 |  | Transformador | N/A | N/A | AUTOTRANSFORMADORES | N/A | N/A | N/A | imageejem.jpg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15¦30 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
246U-2-15 | 246U-2 | Transformador | Paralelo Monofasica | [13 empty] | 15 | 120
246U-2-30 | 246U-2 | Transformador | Delta Trifasica | [13 empty] | 30 | 120